ИНФОРМАЦИЯ
о порядке получения технических условий подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения УМП ЖКХ п.Бобровский

Порядок получения технических условий подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения УМП ЖКХ п.Бобровский определяется в соответствии с «Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83.

Запрос органа местного самоуправления либо правообладателя земельного участка о предоставлении технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (к тепловым сетям, сетям холодного и (или) горячего водоснабжения, сетям водоотведения) должен содержать:
- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;
- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;
- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);
- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;
-информацию о разрешенном использовании земельного участка;
- информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;
- необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения;
- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);
- планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

УМП ЖКХ п.Бобровский в течение 14 рабочих дней с даты получения запроса определить и предоставить технические условия или информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Выдача технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется без взимания платы.

Технические условия содержат следующие данные:
- максимальная нагрузка в возможных точках подключения;
- срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ;
- срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи и составляющий (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях не менее 3 лет. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

Информация о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должна содержать:
- данные о тарифе на подключение, утвержденном на момент выдачи технических условий в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- дату окончания срока действия указанного тарифа (если период действия этого тарифа истекает ранее окончания срока действия технических условий);
- дату повторного обращения за информацией о плате за подключение (если на момент выдачи технических условий тариф на подключение на период их действия не установлен).
Обязательства организации, выдавшей технические условия, по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с такими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

При смене правообладателя земельного участка, которому были выданы технические условия, новый правообладатель вправе воспользоваться этими техническими условиями, уведомив организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, о смене правообладателя.

Запрос на выдачу технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, находящимся в хозяйственном ведении УМП ЖКХ п.Бобровский, подаётся в УМП ЖКХ п.Бобровский  по адресу: 624019, Свердловская область, Сысертский городской округ, п.Бобровский, ул.Дёмина 37, УМП ЖКХ п.Бобровский.
График работы: понедельник-пятница с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00, суббота, воскресение - выходной.
Контактный телефон +79221713250(контактное лицо - инженер УМП ЖКХ п.Бобровский  Наталья Павловна Якимова.)

Форма запроса на получение технических условий

Печатается на официальном бланке заявителя  с указанием исходящего номера и даты (для физических лиц допускается заполнять от руки с указанием даты)

Директору УМП ЖКХ п.Бобровский

Колобову Е.Б.

Запрос

о предоставлении технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя: для юр.лица – должность, полное наименование организации, ФИО полностью,  для физического лица – ФИО полностью)

просит определить и предоставить технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения УМП ЖКХ п.Бобровский  проектируемого / строящегося / реконструируемого / построенного, но не подключенного

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства: _____________________________________________________________,

(наименование объекта кап. строительства)

расположенного по адресу: _____________________________________________________________________.

(местонахождение объекта кап. строительства)

Необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения: _____________________________________________________________________________________________

Виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения: ___________________________________

____________________________________________________________________________________________.

Планируемые величины необходимых подключаемых нагрузок:

а) теплоснабжение: ___________ Гкал/час, в т.ч. отопление: ___________ Гкал/час, вентиляция: ___________ Гкал/час, горячее водоснабжение: ___________ Гкал/час, технологические нужды: ___________ Гкал/час.

б) холодное водоснабжение: _________ м3/сут., в том числе: хозяйственно-бытовые нужды: _________ м3/сут., производственные нужды: _________ м3/сут.; расход воды на пожаротушение: _________ л/сек.

в) горячее водоснабжение: _________ м3/сут., в том числе: хозяйственно-бытовые нужды: _________ м3/сут., производственные нужды: _________ м3/сут.;

д) водоотведение: _________ м3/сут., в том числе: хозяйственно-бытовые сточные воды: _________ м3/сут., производственные сточные воды: _________ м3/сут.;

Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства: ________________ 20____ г.

(месяц, год)

Информация о заявителе:

местонахождение заявителя: _________________________________________________

__________________________________________________________________________

юридический адрес (для юридич. лица): ________________________________________

__________________________________________________________________________		,

почтовый адрес: ____________________________________________________________		,

контактное лицо: ___________________________________________________________

контактный телефон: ___________________________, 	факс:_______________________		,

e-mail:	________________________________

Приложения:

- Нотариально заверенные копии учредительных документов (для физического лица – копия паспорта): _____________________________________________________________- на ____ листах.

- Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос: _______________________________________________________________________- на ____ листах.

- Правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка):_______________________________________________________________- на ____ листах.

- Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства, ситуационного план расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта и топографической съемки земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений.____________________________________________________________- на ____ листах.,

- Информация о разрешенном использовании земельного участка:_________________________________________________________________- на ____ листах.

- Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельно________________________________________________________________- на ____ листах.

___________________________     ____________________    ________________________

(должность заявителя – для юр.лица) 		    (подпись заявителя) 		    (фамилия, инициалы)

м.п.

(для юрид. лица)

ИНФОРМАЦИЯ
о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения УМП ЖКХ п.Бобровский

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" и «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644), на основании договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения,

Заявитель, планирующий осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе при необходимости увеличения подключаемой нагрузки, обращается в орган местного самоуправления, который в течение 5 рабочих дней в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения определяет организацию водопроводно-канализационного хозяйства, к объектам которой необходимо осуществить подключение (технологическое присоединение). Орган местного самоуправления, правообладатель земельного участка, иной заявитель, планирующий осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обращается в организацию водопроводно-канализационного хозяйства с заявлением о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определяющих максимальную нагрузку подключения (технологического присоединения), в порядке, установленном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 (далее - технические условия). В случае если заявитель определил необходимую ему нагрузку, он обращается в УМП ЖКХ п.Бобровский с заявлением о заключении договора о подключении, при этом указанное заявление может быть подано без предварительного получения заявителем технических условий.

Для заключения договора о подключении и получения условий подключения заявитель направляет в УМП ЖКХ п.Бобровский, заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заявителя (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес, наименование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих документов:

а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;
д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;
е) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод;
ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;
з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

УМП ЖКХ п.Бобровский в течение 10 рабочих дней рассматривает полученные документы и проверяет их на соответствие перечню и соответствие представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений. УМП ЖКХ п.Бобровский определяет, к какому объекту (участку сети) централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения должно осуществляться подключение (технологическое присоединение), и оценивает техническую возможность подключения (технологического присоединения). В случае некомплектности представленных документов или несоответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений УМП ЖКХ п.Бобровский отказывает заявителю в принятии документов к рассмотрению и в течение 10 рабочих дней после получения таких документов возвращает их заявителю с указанием причин отказа в рассмотрении, в том числе направляет заявителю предложения по корректировке баланса водопотребления и водоотведения.

В случае принятия документов заявителя к рассмотрению и наличия технической возможности подключения (технологического присоединения) УМП ЖКХ п.Бобровский в течение 30 календарных дней направляет заявителю подписанный договор (договоры) о подключении с приложением условий подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоединение).

В технических условиях на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения должны быть указаны:
а) срок действия условий подключения (технологического присоединения);
б) точка подключения (технологического присоединения) (адрес, координаты);
в) технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения);
г) гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоединения) и геодезическая отметка верха трубы;
д) разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска);
е) требования по установке приборов учета воды и устройству узла учета (требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения);
ж) требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения;
з) перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер;
и) границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя.

В технических условиях на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения должны быть указаны:
а) срок действия условий подключения (технологического присоединения);
б) точка подключения (технологического присоединения) (адрес, номер колодца или камеры, координаты);
в) технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения);
г) отметки лотков в местах подключения (технологического присоединения);
д) нормативы водоотведения, требования к составу и свойствам сточных вод, режим отведения сточных вод;
е) требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема и свойств сточных вод (требования к приборам учета объема сточных вод не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения);
ж) требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов;
з) границы эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя.

Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 30 дней после его получения от организации водопроводно-канализационного хозяйства. В случае если заявитель не представил подписанный договор о подключении в указанный срок либо предложение об изменении представленного проекта договора о подключении в части, не противоречащей положениям Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", настоящих Правил и условиям типового договора, утверждаемого Правительством Российской Федерации (в отношении условий договора, определяемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства и заявителем), организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе отказаться от подписания договора о подключении или увеличить срок осуществления подключения (технологического присоединения), предусмотренный договором о подключении.

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя.

Подключение (технологическое присоединение) производится только при условии полного выполнения заявителем технических условиях на подключение (технологическое присоединение).

Заявки на подключение к системам централизованного водоснабжения и (или) водоотведения , находящимся в хозяйственном ведении УМП ЖКХ п.Бобровский, подаются в УМП ЖКХ п.Бобровский по адресу: 624019, Свердловская область, Сысертский городской округ, п.Бобровский, ул.Дёмина 37, УМП ЖКХ п.Бобровский.
График работы: понедельник-пятница с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00, суббота, воскресение - выходной.
Контактный телефон +79221713250(контактное лицо - инженер УМП ЖКХ п.Бобровский  Наталья Павловна Якимова.)

Форма заявления о подключении к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения

Печатается на официальном бланке заявителя  с указанием исходящего номера и даты (для физических лиц допускается заполнять от руки с указанием даты)

Директору УМП ЖКХ п.Бобровский СГО

Колобову Е.Б.

### от ______________________________________________

(должность и ФИО руководителя – для юр.лица, ФИО– для физ.лица)

### _________________________________________________

(наименование  организации)

адрес____________________________________________

_________________________________________________

контактный телефон _______________________________

контактное лицо ___________________________________

#### ЗАЯВЛЕНИЕ

о подключении к централизованным системам водоснабжения

и (или) водоотведения УМП ЖКХ п.Бобровский СГО

Прошу Вас заключить договор о подключении к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения УМП ЖКХ п.Бобровский СГО объекта капитального строительства  ___________________ _________________________________________________________________________________ ,

расположенного по адресу ___________________________________________________________

кадастровый номер земельного участка _________________________________________________

в связи с ___________________________________________________________________________

Реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное и сокращенное наименование организации, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц, юридический и фактический адрес, ИНН, КПП, банковские реквизиты, телефон, факс, адрес электронной почты; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты): ______________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком заказчика, на котором располагается принадлежащий ему строящийся (реконструируемый) объект капитального строительства _____________________________________________________________________.

Технические условия №_________ от ___.___.20___ г. (копия прилагается)

Стадия готовности объекта ________________________________________________________

(проектирование, строительство, существующее здание)

Этажность __________________, количество квартир __________________________________

Наличие субабонентов _____________________________________________________________

Дата подключения объекта капитального строительства  «_____» _______________ 20__г.

Дата ввода объекта в эксплуатацию _____________________________________________________

Размер нагрузки по водоснабжению _________ м3/сут., м3/ч, л/с,

по водоотведению _________ м3/сут., м3/ч, л/с.

Расход на пожаротушение: внутреннее ________________ л/с, наружное ______________ л/с,

автоматическое _________________ л/с;

Особые требования к водоснабжению и водоотведению объекта _____________________________

____________________________________________________________________________________

Обязуемся выполнить действия по подготовке данного объекта к подключению в соответствии с условиями договора о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения.

Приложения:

а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

е) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод;

ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;

з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

.

Заявитель: ____________________ _________________   __________________________

(должность)		   (подпись)                                (Ф.И.О.)

Дата: «___» ________ 201___г.

М. П.   (для юридического лица)

Перечень документов, представляемых одновременно с заявлением о подключении к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения

Перечень документов,

представляемых одновременно с заявлением о подключении к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения УМП ЖКХ п.Бобровский СГО.

а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

е) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод;

ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;

з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

.