# ИНФОРМАЦИЯ

# об основных плановых показателях финансово-хозяйственной деятельности  по обеспечению оказания услуг на отпуск тепловой энергии  УМП  ЖКХ п.Бобровский Сысертского городского округа на 2011 год

| N п/п | Наименование статей | Единица измерения | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные характеристики |
| 1.1. | Кол-во котельных, в т.ч. | шт. | 6 |
| 1.1.1 . | газовых | шт. | 3 |
| 1.1.2. | угольных | шт. | 2 |
| 1.1.3. | электрокотельных | шт. | 1 |
| 1.2. | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении | км | 8,5 |
| 1.3. | Количество аварий | ед. |  |
| 2 | Показатели производственной деятельности |
| 2.1. | Полезный отпуск энергии | тыс.Гкал | 25,246 |
| 2.1.1 . | Собственное потребление | тыс.Гкал | 0,216 |
| 2.1.2 . | Жилищным организациям и населению | тыс.Гкал | 21,197 |
| 2.1.3. | Потребителям, финансируемым за счет средств бюджетов всех уровней | тыс.Гкал | 2,868 |
| 2.1.4. | Прочим потребителям | тыс.Гкал | 0,965 |
| 2.2. | Потери | % | 9,83 |
| 3 | Расходы энергоресурсов |
| 3.1. | Расход топлива |  |  |
| 3.1.1. | Газ по нерегулируемой цене | Тыс. м3 | 169,6 |
| 3.1.2. | Газ по регулируемой цене | Тыс. м3 | 3343,9 |
| 3.1.3. | уголь | тонна | 225,8 |
| 3.1.4. | Электрическая энергия | тыс.кВтч | 204,7 |
| 3.2. | Цена топлива |  |  |
| 3.2.1. | Газ по нерегулируемой цене | Руб./ тыс.м3 | 3187,32 |
| 3.2.2. | Газ по регулируемой цене | Руб./ тыс.м3 | 2944,89 |
| 3.2.3. | уголь | Руб./т | 2175,7 |
| 3.2.4. | Электрическая энергия | Руб./ кВтч | 1,76 |
| 3.3. | Расход электрической энергии | тыс.кВтч | 892,38 |
| 3.3.1. | На выработку энергии | тыс.кВтч | 615,9 |
| 3.3.2. | На передачу энергии | тыс.кВтч | 276,48 |
| 3.4. | Тариф на электрическую энергию | Руб./ кВтч | 3,97 |
| 4 | Численность персонала, всего в том числе |  |  |
| 4.1. | Численность персонала | чел. | 36 |
| 4.1.1 | участвующего в выработке энергии | чел. | 31 |
| 4.1.2 | участвующего в передаче энергии | чел. | 5 |
| 4.2. | Средняя заработная плата | Руб./чел.в мес | 6602,38 |
| 5 | Финансовое обеспечение |  |  |
| 5.1. | Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 11240,47 |
| 5.2. | Затраты на электрическую энергию | тыс. руб. | 3544,67 |
| 5.3. | Вода на технологические нужды | тыс. руб. | 25,12 |
| 5.4. | Реагенты | тыс. руб. | 0 |
| 5.5. | Арендная плата (амортизационные отчисления) | тыс. руб. | 560,01 |
| 5.6. | Отчисления в ремонтный фонд | тыс. руб. | 448,02 |
| 5.7. | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 5.8. | Оплата труда производственных рабочих | тыс. руб. | 2852,23 |
| 5.9. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 975,46 |
| 5.10. | Прочие расходы (материалы, запчасти и т.п.) | тыс. руб. | 11,38 |
| 5.11 | Покупная энергия | тыс. руб. | 728,75 |
| 5.12. | Всего прямые | тыс. руб. |  |
| 5.13. | Накладные расходы: | тыс. руб. | 950,97 |
|  | -цеховые расходы | тыс. руб. | 0 |
|  | - общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 950,97 |
| 5.14. | Итого производственная себестоимость | тыс. руб. | 21337,09 |
| 5.15. | Прибыль | тыс. руб. | 408,66 |
| 5.16. | Всего необходимая выручка | тыс. руб. | 21745,75 |
| 6. | Тариф для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии | руб./Гкал | 861,34 |

Утвержденный тариф на 2011 го составил 861,34 руб./Гкал (без НДС)

1016,38 руб./ Гкал (с НДС)