Приложение №1

к постановлению РЭК

Свердловской области

от 19.10.2011г. № 159-ПК

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ СВОБОДНОМУ ДОСТУПУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

ПО  УМП ЖКХ п. БОБРОВСКИЙ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Форма 1

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ И НАДБАВКАХ К ТАРИФАМ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА  2013 год

Надбавки к тарифу – отсутствуют

Тарифы на подключение к системе водоснабжения – отсутствуют

|  | Регулируемый тариф | с 01.01.13 – 30.06.12 | с 01.07.13 – 31.12.13 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | Холодная вода, руб./м3 | 11,22 | 13,24 | 12,09 | 14,27 |

### Форма 1.1

Информация о тарифе на услугу холодного водоснабжения

| Наименование организации | УМП ЖКХ п. Бобровский |
| --- | --- |
| ИНН | 6652008677 |
| КПП | 665201001 |
| Местонахождение (адрес) | 624019, Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Бобровский, ул. Демина, 37 |
| Атрибуты решения по утвержденному тарифу (наименование, дата, номер) | Постановление РЭК № 198-ПК от 29.11.2012г. «Об утверждении тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод организациями коммунального комплекса в Свердловской области на 2013 год» |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Региональная Энергетическая Комиссия Свердловской области |
| Период действия утвержденного тарифа | С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. |
| Источник опубликования |  |

# ИНФОРМАЦИЯ

# об основных плановых показателях финансово-хозяйственной деятельности  по обеспечению оказания услуг водоснабжения питьевой водой  УМП  ЖКХ п. Бобровский Сысертского городского округа на 2013 год

| N п/п | Наименование статей | Единица измерения | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные характеристики системы водоснабжения |
| 1.1. | Мощность подъема |  |  |
| 1.1.1 . | Установленная | тыс. куб.м/сут | 1,6 |
| 1.1.2 . | Фактическая | тыс. куб.м/сут | 0,8 |
| 1.2. | Пропускная способность сооружений водоподготовки |  | 0 |
| 1.2.1 . | Установленная | тыс. куб.м/сут | 0 |
| 1.2.2 . | Фактическая | тыс. куб.м/сут | 0 |
| 1.3. | Пропускная способность сети |  |  |
| 1.3.1 . | Установленная | тыс. куб.м/сут | 1,1 |
| 1.3.2 . | Фактическая | тыс. куб.м/сут | 0,8 |
| 1.4. | Одиночная протяженность сети | км | 17,1 |
| 1.5. | Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч. | шт. | 4 |
| 1.5.1 . | первого подъема | шт. | 4 |
| 1.6. | Износ сети | % | 60-70 |
| 1.7. | Количество аварий | ед. |  |
| 2 | Показатели производственной деятельности |
| 2.1. | Подъем воды, всего, в т.ч. | тыс. куб.м | 227,5 |
| 2.1.1 . | из поверхностных источников | тыс. куб.м | 0 |
| 2.1.2 . | из подземных источников | тыс. куб.м | 227,5 |
| 2.2. | Покупка воды | тыс. куб.м | 9,25 |
| 2.6. | Отпуск воды в сеть всего, в т.ч. | тыс. куб.м | 234,7 |
| 2.7. | Неучтенные расходы и потери воды | тыс. куб.м |  |
| 2.8. | То же, относительно к объему отпуска воды в сеть | % |  |
| 2.9. | Полезный отпуск воды всего, в т.ч.: | тыс. куб.м | 227,5 |
| 2.9.1 . | - на собственные нужды организации | тыс. куб.м | 0,2 |
| 2.9.2 . | - полезный отпуск потребителям, в т.ч. | тыс. куб.м | 227,3 |
| 2.9.2 | - для нужд населения | тыс. куб.м | 201,3 |
| 3 | Расходы энергоресурсов и материалов на подъем, водоподготовку и транспортировку воды |
| 3.1. | Электроэнергии | тыс.кВтч | 189,7 |
| 3.2. | Теплоэнергии | Гкал/тыс.м3 | 0,26 |
| 3.3. | Химреагентов, | X | X |
| 3.3.1 . | -хлорная известь | т | 0,01 |
| 3.4. | Материалов, в т.ч. | X | X |
| 3.4.1 . | - | т |  |
| 4 | Численность персонала, всего в том числе |  |  |
| 4.1. | Основной технологический персонал, в т.ч. | чел. | 11 |
| 4.1.1 | - подъема | чел. | 8 |
| 4.1.2 | - водоподготовки | чел. |  |
| 4.1.3 | - сети | чел. | 3 |
| 4.2. | Цеховый персонал | чел. |  |
| 4.3. | Административно-управленческий персонал | чел. | 1 |
| 5 | Финансовое обеспечение |  |  |
| 5.1. | Электроэнергия | тыс. руб. | 852,5 |
| 5.2. | Материалы | тыс. руб. | 0,2 |
| 5.3. | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 43,3 |
| 5.4. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 290,7 |
| 5.5. | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 5.6. | Оплата труда | тыс. руб. | 632,1 |
| 5.7. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 189,6 |
| 5.8. | Прочие расходы (материалы, запчасти и т.п.) | тыс. руб. | 158,0 |
| 5.9. | Всего прямые | тыс. руб. | 2166,4 |
| 5.10. | Накладные расходы: | тыс. руб. | 262,3 |
|  | -цеховые расходы | тыс. руб. | 0 |
|  | - общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 262,3 |
| 5.11. | Всего затрат | тыс. руб. | 2428,7 |
| 5.12. | Прибыль | тыс. руб. | 0 |
| 5.13. | Покупная вода | тыс. руб. | 222,6 |
| 5.14. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2651,3 |
| 6. | Тариф | руб.куб.м | 11,65 |

Полный тариф на 2013 год  составил 11,65 руб./куб.м (без НДС)

| Показатели ценообразования и тарифы | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.Объемы водопотребления |  |  |
| 1.1.первого периода (с 01.01.2013 г по 30.06.2013г) | Тыс. м3 | 113,75 |
| 1.2.второго периода (с 01.07.2013 г по 31.12.2013г) | Тыс. м3 | 113,75 |
| 2.Необходимая валовая выручка: |  |  |
| 2.1. первого периода (с 01.01.2013 г по 30.06.2013 г) | Тыс. руб. | 1275,8 |
| 2.2. второго периода (с 01.07.2013 г по 31.12.2013 г) | Тыс. руб | 1375,5 |
| 3.Утвержденные тарифы на услуги холодного водоснабжения: |  |  |
| 3.1.первого периода (с 01.01.2013г по 30.06.2013г) без НДС | Руб./м3 | 11,22 |
| 3.2.второго периода (с 01.07.2013г по 31.12.2013г) безНДС | Руб./м3 | 12,09 |
| 3.4.первого периода (с 01.01.2013г по 30.06.2013г) с НДС | Руб./м3 | 13,24 |
| 3.5.второго периода (с 01.07.2013г по 31.12.2013г) с НДС | Руб./м3 | 14,27 |